**2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии по ПАО «Ленэнерго» на территории Санкт-Петербурга в 2016 году, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N** | **Показатель** | **Значение показателя, годы** |
| **2015 г.** | **2016 г.** | **Динамика****изменения****показателя** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрическойэнергии (**П** SAIDI) | **0,0083** | **0,0040** | **-52%** |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | нет данных |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | нет данных |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | нет данных |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | нет данных |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (**П** SAIFI) | **0,0024** | **0,0024** | **0** |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) | нет данных |
| 2.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | нет данных |
| 2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | нет данных |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | нет данных |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (**П** SAIDI, план) | нет данных | 0,0095 |   |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) | нет данных |
| 3.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | нет данных |
| 3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | нет данных |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) | нет данных |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (**П** SAIFI, план) | нет данных | 0,0033 |   |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) | нет данных |
| 4.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | нет данных |
| 4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | нет данных |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | нет данных |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки |  |  |  |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 |