**2.2. Рейтинг структурных единиц ПАО «Ленэнерго» по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Структурная****единица****сетевой****организации** | **Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической****энергии, ПSAIDI** | **Показатель средней частоты прекращений передачи****электрической энергии,****ПSAIFI** | **Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),****ПSAIDI, план** | **Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),****ПSAIFI, план** | **Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде)** | **Планируемые****мероприятия,****направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков** |
| **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | по Санкт-Петербургу | 0,0040 | 0,0024 | нет данных | нет данных | 0обоснованных жалоб на качество электроэнергии | Мероприятия, направленные на повышениекачества электрической энергии выполняются в порядке текущейэксплуатации, а так же путем включения в производственную и инвестиционнуюпрограммы.Срок выполнения мероприятий в порядке текущейэксплуатации - 7 дней, по производственнойпрограмме - 6 мес., по инвестиционнойпрограмме -12 мес. |
|  | **ПАО «Ленэнерго» по Санкт-Петербургу** | **0,0040** | **0,0024** | **нет данных** | **нет данных** | **0****обоснованных жалоб на качество электроэнергии** |  |