| Информация о потерях электроэнергии в сетях ОАО «ПЭС» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения. |
| --- |
| 2013 г. | МВтч. |
| Показатели | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| Потери электроэнергии в сети | 13,967 | 0,303 | 0,431 | 7,648 | 5,585 |
| то же в % (п.1.1./п 1.3.) | 6,55% | 0,24% | 1,18% | 3,63% | 6,40% |
| потери, отнесенные на сальдированный переток электрической энергии потребителям ООО "ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ" | 10,401 | 0,256 | 0,347 | 5,869 | 3,929 |
| потери, отнесенные на сальдированный переток электрической энергии потребителям ОАО "Петербургская сбытовая компания" | 3,566 | 0,047 | 0,084 | 1,779 | 1,656 |