Информация о введенном в ремонт и выведенном из ремонта оборудовании электросетевых объектов, находящихся в эксплуатации ОАО «ПЭС» за период с 01.04.2015 г. по 30.04.2015 г.

| № п/п | Выводимое оборудование электросетевого объекта | Дата, время ввода в ремонт | Дата, время вывода из ремонта | Основание для ввода в ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВЛ3 6кВ ТП 518-519-550-РП 621 | 01.04.15 10:30 | 01.04.15 15:55 | Внеплановое отключение |
| 2 | ПС-401 ф. 26, 27 | 01.04.15 10:00 | 01.04.15 15:00 | Плановое отключение |
| 3 | ПС-195 фид. 66/166 | 02.04.15 | 03.04.15 | Плановое отключение |
| 4 | КЛ 0,4кВ | 02.04.15 10:00 | 02.04.15 17:00 | Плановое отключение |
| 5 | ВЛ 35кВ Красносельская 2 | 02.04.15 8:00 | 03.04.15 20:00 | Плановое отключение |
| 6 | ВЛ 110кВ ЛН-6 к ПС-222 | 08.04.15 6:00 | 08.04.15 24:00 | Плановое отключение |
| 7 | ПС-554 ф. 604 | 06.04.15 9:00 | 06.04.15 17:00 | Плановое отключение |
| 8 | КР Дворцовый 45/7 | 06.04.15 9:30 | 06.04.15 16:00 | Плановое отключение |
| 9 | РС-195 | 06.04.15 8:00 | 07.04.15 | Плановое отключение |
| 10 | ПС-222 ВЛ 35кВ Красносельская-1 | 06.04.15 8:00 | 10.04.15 20:00 | Плановое отключение |
| 11 | Ломоносов, ул. Победы, 1 Александровская, 25 | 09.04.15 13:25 | 09.04.15 16:08 | Плановое отключение |
| 12 | ЦРП-1 яч. 10 В-6 к ТП-50 | 08.04.15 10:00 | 08.04.15 14:00 | Плановое отключение |
| 13 | ЦРП-1 РУ 6кВ яч. 10 | 08.04.15 10:00 | 08.04.15 14:00 | Плановое отключение |
| 14 | 0,4кВ 459 | 08.04.15 13:00 | 08.04.15 15:00 | Плановое отключение |
| 15 | 6кВ 323-459 | 08.04.15 15:00 | 08.04.15 17:00 | Плановое отключение |
| 16 | ТП 431 трансформатор | 10.04.15 10:00 | 10.04.15 13:00 | Внеплановое отключение |
| 17 | ТП-539 т-2 | 13.04.15 9:30 | 13.04.15 15:30 | Плановое отключение |
| 18 | ПС-195 ф. 151/51 | 13.04.15 | 14.04 | Внеплановое отключение |
| 19 | Тяговая-2, Т-1 | 13.04.15 11:00 | 13.04.15 16:00 | Аварийное отключение |
| 20 | ТП-546 Т1 | 14.04.15 9:30 | 14.04.15 13:30 | Внеплановое отключение |
| 21 | ВЛ ТП8-811-826-80 | 14.04.15 9:30 | 14.04.15 16:40 | Внеплановое отключение |
| 22 | ПС 117 яч. 209 фид. 18-209/1209 | 14.04.15 10:00 | 14.04.15 20:00 | Плановое отключение |
| 23 | ПС-117 ф. 17-309/1309 | 16.04.15 10:00 | 16.04.15 20:00 | Плановое отключение |
| 24 | ПС-554 Дудергофская В-10кВ | 27.04.15 9:00 | 27.04.15 18:00 | Плановое отключение |
| 25 | ПС-554 Дудергофская В-10 | 24.04.15 9:00 | 24.04.15 18:00 | Плановое отключение |
| 26 | ПС-195 ф. 55/155 | 15.04.15 8:00 | 16.04.15 17:00 | Плановое отключение |
| 27 | ВЛ 10кВ стройка ЛН-6 к ПС-222 опора №16 | 21.04.15 8:00 | 21.04.15 20:00 | Плановое отключение |
| 28 | ТП 438 | 15.04.15 10:00 | 15.04.15 12:00 | Плановое отключение |
| 29 | ТП 571 РУ-0,4 | 17.04.15 10:00 | 17.04.15 13:00 | Плановое отключение |
| 30 | Ф. 156-107 | 24.04.15 8:00 | 24.04.15 17:00 | Плановое отключение |
| 31 | Ф. 156-202, ф. 156-203, ф. 156-207, ф. 156-209, ф. 156-210, ф. 156-211, ф. 156-212 | 28.04.15 8:00 | 29.04.15 17:00 | Плановое отключение |
| 32 | РП-2300 Т1 | 29.04.15 10:00 | 29.04.15 11:00 | Аварийное отключение |
| 33 | ТП 293 РУ-6кВ ш.1 | 28.04.15 9:00 | 28.04.15 16:00 | Плановое отключение |
| 34 | ТП 293 РУ-6кВ ш.1 | 28.04.15 9:00 | 28.04.15 17:00 | Плановое отключение |
| 35 | ВЛ36кВ ф. 7, 18 | 30.04.15 10:00 | 30.04.15 17:00 | Срочное отключение |
| 36 | ТП-293 РУ 6кВ | 29.04.15 9:00 | 29.04.15 18:00 | Плановое отключение |
| 37 | РП 3120 яч. 4 | 29.04.15 10:00 | 29.04.15 12:00 | Срочное отключение |
| 38 | ТП 17 яч. 1 КЛ 6 кВ ТП17 – ТП 71 | 30.04.15 9:30 | 30.04.15 13:00 | Внеплановое отключение |