Информация о введенном в ремонт и выведенном из ремонта оборудовании электросетевых объектов, находящихся в эксплуатации ОАО «ПЭС» за период с 01.02.2015 г. по 28.02.2015 г.

| № п/п | Выводимое оборудование электросетевого объекта | Дата, время ввода в ремонт | Дата, время вывода из ремонта | Основание для ввода в ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП 585 Трансформатор №1 | 03.02.15 10:00 | 03.02.15 13:30 | Плановое отключение |
| 2 | ТП 585 КЛ 6кВ яч. 1- 601, яч. 8 - 558 | 03.02.15 10:00 | 03.02.15 13:30 | Плановое отключение |
| 3 | ТП 14 | 03.02.15 10:00 | 03.02.15 14:00 | Аварийное отключение |
| 4 | ТП-631 трансформатор №1 | 04.02.15 10:00 | 04.02.15 15:00 | Плановое отключение |
| 5 | ТП-585 КЛ 6кВЮ яч. №3 - 651 | 04.02.15 10:00 | 06.02.15 16:00 | Плановое отключение |
| 6 | РП 500 яч. 19 | 05.02.15 10:00 | 05.02.15 16:00 | Плановое отключение |
| 7 | ЛР-110 кВ | 05.02.15 9:30 | 05.02.15 16:00 | Плановое отключение |
| 8 | КЛ/ВЛ 6кВ ТП 803-396 | 04.02.2015 10:00 | 04.02.2015 12:00 | Плановое отключение |
| 9 | МТП, КЛ/ВЛ 6кВ, ТП 803 -396, СТП - 825 | 04.02.2015 10:00 | 04.02.2015 12:00 | Плановое отключение |
| 10 | ТП-547 секция 1 РУ 0,4 | 06.02.15 9:00 | 06.02.15 10:20 | Аварийное отключение |
| 11 | КР ул. Пограничника Гарькавого, д. 18, к. 2 | 05.02.15 10:00 | 05.02.15 12:00 | Аварийное отключение |
| 12 | ТП 014 | 05.02.15 10:00 | 05.02.15 14:00 | Аварийное отключение |
| 13 | ТП 190 | 06.02.15 10:00 | 06.02.15 11:30 | Аварийное отключение |
| 14 | КЛ-6кВ 605 яч. – 1, 604 яч. - 2 | 06.02.15 10:00 | 06.02.15 16:00 | Плановое отключение |
| 15 | ПС-154 фид. 203 | 05.02.15 23:00 | 06.02.15 14:25 (кратковременное отключение на 10 минут) | Неотложное отключение |
| 16 | Ул. Пограничника Гарькавого д. 16 к. 4, д. 16 к. 5, д. 16 к. 6 | 09.02.15 10:00 | 09.02.15 14:05 | Аварийное отключение |
| 17 | ТП 601 тр-р1 | 09.02.15 10:00 | 09.02.15 14:00 | Аварийное отключение |
| 18 | РП 63 | 11.02.15 00:00 | 11.02.15 05:00 | Плановое отключение |
| 19 | ТП 605-548 | 09.02.15 10:00 | 09.02.15 16:00 | Плановое отключение |
| 20 | КЛ 6кВ ПС-65 ф. 3 – РП 250 | 09.02.15 10:00 | 09.02.15 17:00 | Плановое отключение |
| 21 | РП 700 школа | 10.02.15 10:00 | 10.02.15 12:00 | Аварийное отключение |
| 22 | ТП 605 яч. 2 - 5954 | 10.02.15 10:00 | 10.02.15 16:00 | Аварийное отключение |
| 23 | КР Ломоносов, ул. Еленинская, д. 18 | 12.02.15 10:00 | 12.02.15 15:00 | Аварийное отключение |
| 24 | КР Ломоносов, ул. Богумиловская, д. 13 | 13.02.15 10:00 | 13.02.15 14:30 | Аварийное отключение |
| 25 | КЛ 6кВ ТП 541 – ТП 554, ф. 1 | 12.02.15 10:00 | 12.02.15 14:00 | Плановое отключение |
| 26 | РП 2605 | 11.02.15 11:00 | 11.02.15 12:00 | Плановое отключение |
| 27 | КЛ 6кВ ТП 493-494 | 11.02.15 10:00 | 11.02.15 15:00 | Плановое отключение |
| 28 | КЛ 6кВ ТП 490 – ТП – 493 ТП 493 на ВЛ 6кВ к ТП-318 | 16.02.15 10:00 | 17.02.15 15:00 | Плановое отключение |
| 29 | ТП-907 РУ 0,4 кВ | 16.02.15 10:00 | 16.02.15 16:00 | Плановое отключение |
| 30 | РТП РУ 10кВ | 11.02.15 11:00 | 11.02.15 15:00 | Плановое отключение |
| 31 | Трансформатор 1 ТП 506 | 16.02.15 10:00 | 16.02.15 15:00 | Плановое отключение |
| 32 | ТП-906 | 17.02.15 10:00 | 17.02.15 14:00 | Плановое отключение |
| 33 | ВЛ 110 кВ | 16.02.15 13:00 | 16.02.15 15:00 | Плановое отключение |
| 34 | РП-490-ТП-493, ТП-493 на ВЛ 6кВ, ТП-318 | 17.02.15 10:00 | 17.02.15 18:00 | Плановое отключение |
| 35 | МТП-906 | 18.02.15 10:00 | 18.02.15 18:00 | Плановое отключение |
| 36 | ПС 401 Шоссейная, ШР -110 Т-2, ОД-110 Т-2, ВВ-6 Т-2 | 19.02.15 10:00 | 19.02.15 16:00 | Плановое отключение |
| 37 | ВЛ-110 кВ Красное Село, ул. Нарвская, д. 7 | 19.02.15 06:00 | 19.02.15 24:00 | Плановое отключение |
| 38 | ТП 315 | 19.02.15 10:00 | 19.02.15 14:00 | Плановое отключение |
| 39 | ТП 503 2 с.ш. 10кВ КЛ 503-618 | 24.02.15. 9:30 | 24.02.15 16:00 | Плановое отключение |
| 40 | ТП-162 | 20.02.15 10:00 | 20.02.15 16:30 | Плановое отключение |
| 41 | КЛ – 6кВ ТП 150 – ТП 127 | 25.02.15 10:00 | 25.02.15 16:30 | Плановое отключение |
| 42 | МТП-302 | 27.02.15 11:00 | 27.02.15 18:00 | Плановое отключение |
| 43 | ВЛЗ 6кВ отп. ТП-136 | 25.02.15 10:00 | 25.02.15 16:00 | Плановое отключение |
| 44 | КЛ-6кВ ПС-Красное Село, РП-465 ф. 8, КЛ 6кВ, РП -465, ГП - 405 | 26.02.15 10:00 | 26.02.15 17:00 | Плановое отключение |
| 45 | ТП-11, Т-1, Т-2 | 26.02.15 10:00 | 26.02.15 12:00 | Плановое отключение |
| 46 | ВЛ 6кВ фид. 9, ПС 65 к ТП 808 | 26.02.15 9:30 | 26.02.15 13:30 | Плановое отключение |
| 47 | ПС-117 фид. 209/1209 | 26.02.15 10:00 | 26.02.15 11:00 | Плановое отключение |
| 48 | ПС-154 ф. 19, ПС-154, ф. 27 | 27.02.15 10:00 | 27.02.15 17:00 | Плановое отключение |
| 49 | ПС 65 ф 19 к ТП 10 | 27.02.15 9:30 | 27.02.15 14:00 | Плановое отключение |
| 50 | РП 278 | 27.02.15 10:00 | 27.02.15 11:00 | Аварийное отключение |
| 51 | ПС Петродворец ф. 21 | 27.02.15 10:00 | 02.03.15 8:35 | Аварийное отключение |
| 52 | РТП | 28.02.15 8:00 | 28.02.15 17:00 | Плановое отключение |