Информация о введенном в ремонт и выведенном из ремонта оборудовании электросетевых объектов, находящихся в эксплуатации ОАО «ПЭС» за период с 01.01.2015 г. по 31.01.2015 г.

| № п/п | Выводимое оборудование электросетевого объекта | Дата, время ввода в ремонт | Дата, время вывода из ремонта | Основание для ввода в ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП 163 КЛ 6кВ, РП163 – ТП 215А, ТП 215А, ТР №2 | 13.01.2015 10:00 | 13.01.2015 17:00 | Плановое отключение |
| 2 | КЛ 6кВ ТП 135 – ТП 117 | 14.01.2015 10:00 | 14.01.2015 11:38 | Плановое отключение |
| 3 | ВЛ 903-429 | 16.01.15 10:00 | 16.01.15 15:00 | Плановое отключение |
| 4 | РП 165 РУ 6кВ СШ 1 94 17, СШ 2 94 16 | 15.01.15 10:00 | 15.01.15 18:00 | Плановое отключение |
| 5 | КТПН 135, 721 | 16.01.15 10:00 | 16.01.15 12:20 | Плановое отключение |
| 6 | ПС 196 фид. 1 | 17.01.15 11:00 | 17.01.15 11:21 | Плановое отключение |
| 7 | КР д. 55 Дворцовый пр. Ломоносов | 19.01.15 10:00 | 20.01.15 15:00 | Плановое отключение |
| 8 | ТП 215 ТР-р1, ТР-р2 | 20.01.15 9:00 | 20.01.15 10:00 | Плановое отключение |
| 9 | РП 163 РУ 6кВ СШ 1 | 20.01.15 11:00 | 26.02.15 17:00 | Плановое отключение |
| 10 | РП 2605 – ТП 135 ВЛ-6кВ РП 2605 – ТП 117 | 20.01.15 10:00 | 20.01.15 11:00 | Плановое отключение |
| 11 | КЛ 6кВ ТП-39-29 – ТП – 920 ПС Красное Село – ТП – 920 фид. 3 | 21.01.15 10:00 | 21.01.15 16:00 | Плановое отключение |
| 12 | ПС Красное Село фид. 3 | 23.01.15 9:00 | 23.01.15 16:00 | Плановое отключение |
| 13 | ПС 117 яч. 209 к РП 535 яч. 13 | 23.01.15 9:00 | 26.02.15 17:00 | Плановое отключение |
| 14 | ТП-574-508-508 яч. 1 ТП-574 яч. 2 – ТП-591 | 26.01.15 9:00 | 26.01.15 17:00 | Плановое отключение |
| 15 | РП 285 – ПС 196 фид. 47, фид. 48 | 26.01.15 10:00 | 26.01.15 16:00 | Плановое отключение |
| 16 | ООО «НПФ «Тест» жилой дом | 26.01.15 10:00 | 26.01.15 14:30 | Плановое отключение |
| 17 | РП 259 ф. 19 (яч. 1-4) | 27.01.15 9:00 | 27.01.15 16:00 | Плановое отключение |
| 18 | ТП 574 яч. 6, 7 | 27.01.15 10:00 | 27.01.15 16:00 | Плановое отключение |
| 19 | ПС 195 фид. 23/123 | 27.01.15 10:00 | 27.01.15 14:00 | Плановое отключение |
| 20 | ТП 574 яч 5 | 28.01.15 10:00 | 28.01.15 16:40 | Плановое отключение |
| 21 | КР д. 20 Ломоносов ул. Пулеметчиков | 29.01.15 10:00 | 29.01.15 13:45 | Плановое отключение |
| 22 | КЛ – 10 №8 ПС-195 фид. 23/123 | 29.01.15 9:00 | 29.01.15 17:00 | Плановое отключение |
| 23 | Включение ООО «Строй-Терминал» школа указание №6 для допуска ПУ от РП-700 | 29.01.15 14:00 | 29.01.15 16:14 | Плановое отключение |
| 24 | ПС-119 фид. 209/1209 | 29.01.15 10:00 | 29.01.15 18:00 | Плановое отключение |
| 25 | КР д. 18 ул. Токарева | 30.01.15 10:00 | 30.01.15 13:49 | Плановое отключение |
| 26 | ТП 150 | 30.01.15 10:00 | 30.01.15 15:00 | Аварийное отключение |